## Data
111111-1111 | 103 |  |  | Personnummer | Alder |  |  | Graf indstillinger
Doe, John |  |  |  | Navn |  |  |  | Data til graf | Nedre | Øvre | Area1 | Area2 | Mean | SD | Kritiske grænser | PE Nielsen
Lone |  |  |  | Operatør |  |  |  | Gns. armtryk | 142.5 | 217.5 | 142.5 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7
Esben |  |  |  | Læge |  |  |  | Ankel | 165.5 | 240.5 | 165.5 | 75 | 23 | 15 | 50 | 23.6 | 9.5
|  |  |  | Bemærkning |  |  |  | Tå | 103 | 193 | 103 | 90 | -32 | 18 | 30 | -9.8 | 10.7
| 0 | 0 |  | Over Knæ | Højreside #1 | Venstreside #1 |  | Systolisk arm | 180
| 0 | 0 |  | Under Knæ | Højreside #2 | Venstreside #2
Ankel | 132 | 118 |  | Ankel | Højreside #3 | Venstreside #3
| 0 | 0 |  | Hæl | Højreside #4 | Venstreside #4
| 0 | 0 |  | Forfod | Højreside #5 | Venstreside #5
Tå | 148 | 152 |  | Tå | Højreside #6 | Venstreside #6
|  |  |  | Tå 2 | Højreside #7 | Venstreside #7
|  |  |  | Tå 3 | Højreside #8 | Venstreside #8
Simon |  |  |  | Afdeling
Hospital
Adresse #1
Adresse #2
Adresse #3
170 | 95 | 180 | 97.5 | Udregnet Armtryk #1 | #2 | #3 | #4
0 | 1 |  |  | Puls | Armtryk metode
|  |  |  | Temperatur #1 | #2
None | None |  |  | Palpation

## Journal
Simon
0
Distale trykmålinger
CPR: | 111111-1111 |  | Alder: | 103 | Måling af systolisk distalt tryk med strain gauge/ fotosensor på ankel og tå.
Navn: | Doe, John
Adresse: |  |  |  |  | Henvisnings årsag:
Læge: | Esben |  | Undersøgt af: | Lone |  | Dato: | 2014-04-24
Distalt systolisk tryk med Strain Gauge/Fotosensor
Puls | mmHg: | Højre/blå | Venstre/rød | Index | Index
0 | Sys. gns. armtryk | 180 | 180
Temp #1 | Ankel | 132 | 118 | 73.33% | 65.56%
0 | Tå | 148 | 152 | 82.22% | 84.44%
Temp #2
0 | Sys armtryk | 170 | 180
| Dia armtryk | 95 | 97.5
| Palpation | None |  | None
Indikation:
Objektivt:
Konklusion:
Generel Vejledning Det skravede område i grafen er et udtryk for normalområdet med hensyn til det gennemsnitlige systolske armtryk. Reference data for distal blood pressure in healthy elderly and middle-aged individuals measured with the strain gauge technique. Part I: Resting distal blood pressure A. K. Arveschoug et. al.