## Data
050315-0000 | 100 |  | Personnummer | Alder |  |  | Armtryk udregning
Doe, John |  |  | Navn |  |  |  |  | Højre |  | Venstre |  | Udregnet perfusion |  | SG
Simon |  |  | Operatør |  |  |  |  | Sys | Dia | Sys | Dia | Højre | Venstre
Simon |  |  | Læge |  |  |  | Hvile | 250 | 200 | 150 | 100 | 216.6667 | 116.6667 | 250
Ingen kommentar |  |  | Bemærkning |  |  |  | Arbejde | 300 | 200 | 150 | 100 | 233.3333 | 116.6667 | 300
Tå | 96 | 146 | Før | Højreside | Venstreside
Tå A | 121 | 107 | Efter | Højreside | Venstreside
Medimatic |  |  | Afdeling
Q |  |  | Hospital
Hellerupvej 75 |  |  | Adresse #1
2900 Hellerup |  |  | Adresse #2
Adresse #3
|  |  | Udregnet Armtryk #1 | #2 | #3 | #4
0 | 1 |  | Puls | Armtryk metode
|  |  | Temperatur #1 | #2
Palpation

## Journal
Medimatic
Q
Hellerupvej 75 2900 Hellerup
Arbejdstest
CPR: | 050315-0000 |  | Alder: | 100 | Måling af distalt tryk før og efter aktivitet
Navn: | Doe, John
Adresse: |  |  |  |  | Henvisnings årsag:
Læge: | Simon |  | Undersøgt af: | Simon |  | Dato: | 2015-03-05
| Distalt tryk med Strain Gauge/Fotosensor |  |  |  |  | Resterende tryk før og efter aktivitet
Puls | mmHg: | Højre/blå | Venstre/rød | Index | Index
0
Temp #1 | Tå | 96 | 146 | 38.4% | 58.4%
0 | Tå A | 121 | 107 | 40.33% | 35.67%
Temp #2 |  | Hvile |  | Arbejde
0 | Sys armtryk | 250 | 150 | 300 | 150
| Dia armtryk | 200 | 100 | 200 | 100
| Palpation | 0 |  | 0
Afkrydsning af røde svar kan være en indikation på Claudicatio Intermittens
1)Føler du smerte eller anden gene i ben under gang?
Ja |  | Nej
2) Begynder smerten af og til selv om du står stille uden at bevæge dig eller blot sidder ned?
Ja |  | Nej
3) Føler du at smerten øges/forværres når du går op ad bakke eller når du spadserer hurtigt?
Ja |  | Nej
4) Har du samme følelse når du spadserer i normalt tempo på en plan vej uden stigninger eller fald?
Ja |  | Nej
Gangafstand før smerte
| ⁫1) før 50m |  | 2)50 – 100m |  | ⁫3)efter 100m
5) Hvordan går det med smerten når du stopper?
⁫1) Vedbliver den med at være der i mere end 5 minutter?
2) Forsvinder sædvanligvis i løbet af få minutter
6) Er middeltryksgradienten [(Tå/arm) hvile - (Tå/arm) anfald] målt på Tå?
1) Større end 0,2 på Højre Tå |  |  | 2) Større end 0,2 på Venstre Tå
⁫3) Mindre end 0,2 på Højre Tå |  |  | 4) Mindre end 0,2 på Venstre Tå
Før Efter